{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["402008_5343719006731"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"402008_5343719006731","index":0,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"flags":["formulas_cached_only"]}
["仪器名称","厂家","现状","存放地名称","负责人"]
["pH计","梅特勒","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["基础版电泳仪系统（4套）","伯乐","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["蛋白电泳及转移系统","Minin","调试","植科楼1楼","李贺"]
["电穿孔系统","伯乐","调试","植科楼1楼","李贺"]
["全自动化学发光荧光图像分析系统","上海天能","在用","植科楼1楼","石武良"]
["PCR仪","Bio-Rad","在用","植科楼1楼","石武良"]
["PCR仪","Bio-Rad","在用","植科楼1楼","石武良"]
["垂直混合仪","新芝","待用","植科楼1楼","张明哲"]
["立体显微镜（4）","蔡司","在用","植科楼1楼","张明哲"]
["体视显微镜（3）","博视","在用","植科楼1楼","张明哲"]
["光学显微镜（2）","尼康","在用","植科楼1楼","张明哲"]
["凝胶成像系统","君意","在用","植科楼1楼","石武良"]
["紫外分光光度计","恒平","在用","植科楼1楼","石武良"]
["台式天平","梅特勒","在用","植科楼1楼","石武良"]
["鼓风干燥箱（2）","精宏","在用","植科楼1楼","秦建春"]
["电热恒温隔水保温箱（2）","恒丰","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["医用低温冰箱（4）","海尔","在用","植科楼1楼","李斌"]
["海尔冰箱（4）","海尔","在用","植科楼1楼","李斌"]
["低温冰箱（2）","BIOBASE","在用","植科楼1楼","李斌"]
["冰冻柜（2）","海尔","在用","植科楼1楼","张明哲"]
["水浴锅（2）","赫田","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["智能人工气候箱（2）","江南","在用","植科楼1楼","张明哲"]
["光照培养箱（3）","江南","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["微孔板迷你离心机","奥盛","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["迷你离心机（10）","KVLIN-BELL","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["离心机（3）","艾本德","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["冷冻高速离心机","热电","缺转子","植科院1楼","石武良"]
["低温高速离心机","艾本德","在用","植科楼1楼","石武良"]
["脱色摇床（2）","其林贝尔","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["叠加式低温型恒温振荡器","Crystal","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["凝胶成像系统（缺电脑）","北京君意","需配置电脑","植科楼1楼","石武良"]
["微波炉（2）","格兰仕","在用","植科楼1楼","张明哲"]
["制冰机","SCOTSMAN","在用","植科楼1楼","石武良"]
["原汁机（2）","惠人","在用","植科楼1楼","秦建春"]
["超声波破碎机","SONIC","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["医用洁净工作台（3）","净化","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["医用洁净工作台（1）","净化","待维修","植科楼1楼","贾承国"]
["组织研磨器","净信","在用","植科楼1楼","贾承国"]
["医用洁净工作台（4）","苏州安泰","在用","植科楼2楼","张明哲"]
["人工气候室（水稻）",null,"在用","植科楼1楼","吴涛"]
["人工气候室（拟南芥）",null,"在用","植科楼1楼","石武良"]
["作物培养室",null,"在用","植科楼2楼","贾承国"]
["无菌培养室",null,"在用","植科楼2楼","张明哲"]